## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | август | месяц | 2021 | года
ООО "Энергетик" г. Карабаново
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
105 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-1 от МТП №106 | 0.22 | 15,00 2021.08.01 | 15,30 2021.08.01 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-1 от МТП №106(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №105 2021-08-01 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
106 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-1 от МТП №86 | 0.22 | 14,00 2021.08.02 | 14,15 2021.08.02 | В | 0.25 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-1 от МТП №86(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №106 2021-08-02 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
108 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ТП | ТП №32 РУ 10кВ | 10 (10.5) | 17,30 2021.08.06 | 18,20 2021.08.06 | В | 0.83 | 2 | 2 | КВЛ 10 (10.5) кВ КВЛ 10 (10.5) кВ Ф-1001 (ТП №44, ТП №12, ТП №11, МТП №85, МТП №86, МТП №89, МТП №90, МТП №94, МТП №99, МТП №100, МТП №102, МТП №105, МТП №106, МТП №107, МТП №110, ТП №10, ТП №45, ТП №66, ТП №27, ТП №28, ТП №72, ТП №8, ТП №18, ТП №7, ТП №32) |  |  | 1535 | 0 | 0 | 1535 | 0 | 0 | 35 | 1500 | 0 |  |  | №108 2021-08-06 | 3.4.8.5 |  | 0
109 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-10 от ТП №56 | 0.22 | 10,00 2021.08.07 | 10,40 2021.08.07 | В | 0.67 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-10 от ТП №56(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №109 2021-08-07 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
110 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-3 от ТП №8 | 0.22 | 11,00 2021.08.07 | 11,30 2021.08.07 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-3 от ТП №8(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №110 2021-08-07 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
112 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-3 от ТП №66(ввод в здание) | 0.22 | 13,00 2021.08.09 | 13,30 2021.08.09 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-3 от ТП №66(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №112 2021-08-09 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
113 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-2 от ТП №45(ввод в здание) | 0.22 | 17,30 2021.08.09 | 17,30 2021.08.09 | В | 0 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-2 от ТП №45(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №113 2021-08-09 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
114 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-3 от ТП №3 (ввод в здание) | 0.22 | 09,15 2021.08.10 | 09,30 2021.08.10 | В | 0.25 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-3 от ТП №3 (ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №114 2021-08-10 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
111 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-2 от ТП №40 | 0.22 | 16,35 2021.08.07 | 16,55 2021.08.07 | В | 0.33 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-2 от ТП №40(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №111 2021-08-07 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
113 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-2 от ТП №45(ввод в здание) | 0.22 | 17,30 2021.08.09 | 18,00 2021.08.09 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-2 от ТП №45(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №113 2021-08-09 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
107 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-2 от МТП №40 | 0.22 | 18,00 2021.08.03 | 18,30 2021.08.03 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-2 от МТП №40(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №107 2021-08-03 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
122 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-1 от МТП №110(ввод в здание) | 0.38 | 08,10 2021.08.28 | 08,45 2021.08.28 | В | 0.58 | 2 | 2 | ВЛ 0.38 кВ Ф-1 от МТП №110(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №122 2021-08-28 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
119 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | ВЛ 0,22 кВ ввод в здание | 0.22 | 20,20 2021.08.20 | 20,40 2021.08.20 | В | 0.33 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ ввод в здание |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №119 2021-08-20 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
115 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-2 от ТП №45(ввод в здание) | 0.38 | 14,20 2021.08.15 | 14,50 2021.08.15 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.38 кВ Ф-2 от ТП №45(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №115 2021-08-15 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
116 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-5 от ТП №55(ввод в здание) | 0.22 | 18,45 2021.08.16 | 19,00 2021.08.16 | В | 0.25 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-5 от ТП №55(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №116 2021-08-16 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
123 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-7 от ТП №38(ввод в здание) | 0.22 | 18,00 2021.08.30 | 18,30 2021.08.30 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-7 от ТП №38(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №123 2021-08-30 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
117 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-2 от МТП №108(ввод в здание) | 0.22 | 13,45 2021.08.17 | 14,20 2021.08.17 | В | 0.58 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-2 от МТП №108(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №117 2021-08-17 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
118 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-2 от МТП №90(ввод в здание) | 0.22 | 19,40 2021.08.17 | 20,30 2021.08.17 | В | 0.83 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-2 от МТП №90(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №118 2021-08-17 | 3.4.13.3 | 4.13 | 1
120 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-2 от ТП №72(ввод в здание) | 0.22 | 08,45 2021.08.23 | 09,20 2021.08.23 | В | 0.58 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-2 от ТП №72(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №120 2021-08-23 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
121 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-6 от ТП №13(ввод в здание) | 0.22 | 17,50 2021.08.26 | 18,20 2021.08.26 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-6 от ТП №13(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №121 2021-08-26 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь