## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | февраль | месяц | 2021 | года
ООО "Энергетик" г. Карабаново
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
30 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-6 от ТП №66 | 0.38 | 08,45 2021.02.27 | 09,15 2021.02.27 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.38 кВ Ф-6 от ТП №66(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №30 2021-02-27 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
29 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-2 от ТП №72 | 0.22 | 18,30 2021.02.26 | 19,00 2021.02.26 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-2 от ТП №72 (ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №29 2021-02-26 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
28 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-5 от ТП №11 | 0.22 | 17,45 2021.02.26 | 18,20 2021.02.26 | В | 0.58 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-5 от ТП №11(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №28 2021-02-26 | 3.4.13.4 | 4.13 | 1
27 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-5 от ТП №11 | 0.22 | 17,30 2021.02.26 | 18,00 2021.02.26 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-5 от ТП №11 (ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №27 2021-02-26 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
26 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-7 от ТП №12 | 0.22 | 17,00 2021.02.26 | 17,40 2021.02.26 | В | 0.67 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-7 от ТП №12 (ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №26 2021-02-26 | 3.4.13.3 | 4.10 | 1
25 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | КЛ | Ф - 1001 от ПС 110/10 "Карабаново" | 10 (10.5) | 14,30 2021.02.26 | 15,30 2021.02.26 | В | 1 | 2 | 2 | КЛ 10 (10.5) кВ Ф - 1001 от ПС 110/10 "Карабаново |  |  | 1335 | 0 | 0 | 1335 | 0 | 0 | 31 | 1304 | 0 |  |  | №25 2021-02-26 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
24 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-1 от МТП №108 | 0.22 | 20,30 2021.02.22 | 20,55 2021.02.22 | В | 0.42 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-1 от МТП №108 (ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №24 2021-02-22 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
23 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-4 от ТП №3 | 0.22 | 18,00 2021.02.20 | 18,30 2021.02.20 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-4 от ТП №3 (ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №23 2021-02-20 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
22 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-9 от ТП №62 | 0.22 | 14,20 2021.02.20 | 14,40 2021.02.20 | В | 0.33 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-9 от ТП №62 (ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №22 2021-02-20 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
21 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-2 от ТП №3 | 0.22 | 00,50 2021.02.17 | 01,15 2021.02.17 | В | 0.42 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-2 от ТП №3 (ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №21 2021-02-17 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
20 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-6 от ТП №13 | 0.22 | 17,00 2021.02.14 | 17,30 2021.02.14 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-6 от ТП №13(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №20 2021-02-14 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
19 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-2 от МТП №105 | 0.22 | 17,40 2021.02.12 | 18,10 2021.02.12 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-2 от МТП №105 (ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №19 2021-02-12 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
18 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-11 от ТП №56 | 0.38 | 11,00 2021.02.10 | 11,30 2021.02.10 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.38 кВ Ф-11 от ТП №56 (ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №18 2021-02-10 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
17 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-7 от ТП №12 | 0.22 | 13,00 2021.02.07 | 13,30 2021.02.07 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-7 от ТП №12(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №17 2021-02-07 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
16 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-1 от ТП №32 | 0.38 | 10,00 2021.02.06 | 10,30 2021.02.06 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.38 кВ Ф-1 от ТП №32(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №16 2021-02-06 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
15 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-6 от ТП №7 | 0.22 | 18,00 2021.02.02 | 18,30 2021.02.02 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-6 от ТП №7(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №15 2021-02-02 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
14 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-7 от ТП №1 | 0.22 | 19,20 2021.02.01 | 20,00 2021.02.01 | В | 0.67 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-7 от ТП №1(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №14 2021-02-01 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь