## Лист1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | май | месяц | 2019 | года
ООО "Энергетик" г. Карабаново
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
26 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | ВЛ 0,22 кВ ввод в здание | 0.22 | 20,45 2019.05.01 | 21,10 2019.05.01 | В | 0.42 | 2 | 2 | ВЛ 0,22 кВ ввод в здание | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | №62 01.05.2019 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
27 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | ВЛ 0,22 кВ ввод в здание | 0.22 | 09,45 2019.05.03 | 10,00 2019.05.03 | В | 0.25 | 2 | 2 | ВЛ 0,22 кВ ввод в здание | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | №63 03.05.2019 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
28 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП №3 ф.3 ул.1-я Кировская, ул.2-я Кировская, ул. 3-я Кировская,ул. Маяковского 2,4,9,10 | 0.38 | 14,45 2019.05.03 | 16,30 2019.05.03 | В | 1.75 | 2 | 2 | ВЛ 0,38 кВ от ТП №3 ф.3 ул.1-я Кировская, ул.2-я Кировская, ул. 3-я Кировская,ул. Маяковского 2,4,9,10 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 |  | №64 03.05.2019 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
29 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | ВЛ 0,22 кВ ввод в здание | 0.22 | 15,30 2019.05.04 | 16,00 2019.05.04 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0,22 кВ ввод в здание | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | №65 04.05.2019 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
30 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | ВЛ 0,22 кВ ввод в здание | 0.22 | 20,10 2019.05.11 | 20,50 2019.05.11 | В | 0.67 | 2 | 2 | ВЛ 0,22 кВ ввод в здание | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | №66 11.05.2019 | 3.4.13.3 | 4.13 | 1
31 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | ВЛ 0,22 кВ ввод в здание | 0.22 | 08,25 2019.05.12 | 08,40 2019.05.12 | В | 0.25 | 2 | 2 | ВЛ 0,22 кВ ввод в здание | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | №67 12.05.2019 | 3.4.13.3 | 4.13 | 1
32 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ ввод в здание | 0.38 | 10,30 2019.05.13 | 10,50 2019.05.13 | В | 0.33 | 2 | 2 | ВЛ 0,38 кВ ввод в здание | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | №68 13.05.2019 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
33 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | ТП №32 РУ 0,4 кВ, ВЛ 0,38 кВ ул. Лесная | 0.38 | 10,03 2019.05.20 | 10,17 2019.05.20 | В | 0.23 | 2 | 2 | ВЛ 0,38 ул. Лесная | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |  | №69 20.05.2019 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
34 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ ввод в здание | 0.38 | 11,15 2019.05.21 | 12,10 2019.05.21 | В | 0.92 | 2 | 2 | ВЛ 0,38 кВ ул. Маяковского | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | №70 21.05.2019 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
35 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | ВЛ 0,22 кВ ввод в здание | 0.22 | 00,20 2019.05.24 | 10,03 2019.05.24 | В | 9.72 | 2 | 2 | ВЛ 0,22 кВ ввод в здание | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | №71 24.05.2019 | 3.4.13.3 | 4.13 | 1
36 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | КЛ | КЛ от ТП №25 до ТП №34 | 10 (10,5) | 1,20 2019.05.24 | 7,25 2019.05.24 | В | 6.08 | 2 | 2 | МТП№93,МТП№42,МТП№104,ТП№31,ТП№38,ТП№3,ТП№23,ТП№54,ТП№55,ТП№41,ТП№34,ТП№20,ТП№25,ТП№91,ТП№19,ТП№6,ТП№37 | 0 | 0 | 647 | 0 | 0 | 647 | 0 | 0 | 19 | 628 | 0 | 0 |  | №72 24.05.2019 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
37 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | ВЛ 0,22 кВ ввод в здание | 0.22 | 15,50 2019.05.24 | 16,00 2019.05.24 | В | 0.17 | 2 | 2 | ВЛ 0,22 кВ ввод в здание | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | №73 24.05.2019 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
38 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | ВЛ 0,22 кВ ввод в здание | 0.22 | 15,10 2019.05.25 | 15,25 2019.05.25 | В | 0.25 | 2 | 2 | ВЛ 0,22 кВ ввод в здание | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | №74 25.05.2019 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
39 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | ВЛ 0,22 кВ ввод в здание | 0.22 | 13,10 2019.05.26 | 13,30 2019.05.26 | В | 0.33 | 2 | 2 | ВЛ 0,22 кВ ввод в здание | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | №75 26.05.2019 | 3.4.13.3 | 4.13 | 1
40 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | ВЛ 0,22 кВ ввод в здание | 0.22 | 21,00 2019.05.28 | 21,20 2019.05.28 | В | 0.33 | 2 | 2 | ВЛ 0,22 кВ ввод в здание | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | №76 28.05.2019 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
41 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ отТП №55 по ул.Коорперативная | 0.38 | 16,00 2019.05.30 | 18,40 2019.05.30 | В | 2.67 | 2 | 2 | ВЛ 0,38 кВ по ул.Коопреативная | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |  | №77 30.05.2019 | 3.4.11 | 4.13 | 0
42 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | ВЛ 0,22 кВ ввод в здание | 0.22 | 20,15 2019.05.30 | 20,40 2019.05.30 | В | 0.42 | 2 | 2 | ВЛ 0,38 кВ по ул.Коопреативная | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |  | №78 30.05.2019 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
43 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | РП | РП110/10 ПС Карабаново, Ф1022 | 10 (10,5) | 12,00 2019.05.31 | 13,50 2019.05.31 | В | 1.83 | 2 | 2 | МТП№93,МТП№42,МТП№104,ТП№31,ТП№38,ТП№3,ТП№23,ТП№54,ТП№55,ТП№41,ТП№34,ТП№20,ТП№25,ТП№91,ТП№19,ТП№6,ТП№37 | 0 | 0 | 647 | 0 | 0 | 647 | 0 | 0 | 19 | 628 | 0 | 0 |  | №79 31.05.2019 | 3.4.12.3 | 4.13 | 0
44 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | РП | РП110/10 ПС Карабаново, Ф1003 | 10 (10,5) | 12,20 2019.05.31 | 13,30 2019.05.31 | В | 1.17 | 2 | 2 | ТП№13,ТП№1,ТП№21,ТП№2,ТП№22,МТП№88,ТП№15/63,ТП№16/56,ТП№35, МТП№95,МТП№96 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 24 | 295 | 0 | 0 |  | №80 31.05.2019 | 3.4.12.3 | 4.13 | 0
45 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ТП | Силовой трансформатор | 10 (10,5) | 14,00 2019.05.31 | 17,30 2019.05.31 | В | 3.5 | 2 | 2 | ТП№15/63 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 4 | 25 | 0 | 0 |  | №81 31.05.2019 | 3.4.12.3 | 4.13 | 0