## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | февраль | месяц | 2019 | года
ООО "Энергетик" г. Карабаново
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
14 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | ВЛ 0,22 кВ ввод в здание | 0.22 | 23,00 2019.02.01 | 23,50 2019.02.01 | В | 0.83 | 2 | 2 | ВЛ 0,38 кВ ввод в здание | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | №14 01.02.2019 | 3.4.13.4 | 4.13 | 1
15 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | ВЛ 0,22кВ ввод в здание | 0.22 | 16,20 2019.02.03 | 17,00 2019.02.03 | В | 0.67 | 2 | 2 | ВЛ 0,22кВ ввод в здание | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | №15 03.02.2019 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
16 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | ВЛ 0,22кВ ввод в здание | 0.22 | 13,35 2019.02.05 | 13,45 2019.02.05 | В | 0.17 | 2 | 2 | ВЛ 0,22кВ ввод в здание | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | №16 05.02.2019 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
17 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | КЛ | КЛ 0,38 кВ от ТП №6 до АТС | 0.38 | 14,50 2019.02.07 | 14,55 2019.02.07 | В | 0.08 | 2 | 2 | КЛ 0,38 кВ от ТП №6 до АТС | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | №17 07.02.2019 | 3.4.14 | 4.13 | 1
18 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | ВЛ 0,22кВ ввод в здание | 0.22 | 16,20 2019.02.07 | 16,35 2019.02.07 | В | 0.25 | 2 | 2 | ВЛ 0,22кВ ввод в здание | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | №18 07.02.2019 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
19 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | ВЛ 0,22кВ ввод в здание | 0.22 | 05,00 2019.02.08 | 10,00 2019.02.08 | В | 5 | 2 | 2 | ВЛ 0,22кВ ввод в здание | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | №19 08.02.2019 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
20 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | ВЛ 0,22кВ ввод в здание | 0.22 | 12,00 2019.02.08 | 12,35 2019.02.08 | В | 0.58 | 2 | 2 | ВЛ 0,22кВ ввод в здание | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | №20 08.02.2019 | 3.4.13.3 | 4.13 | 1
21 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | ВЛ 0,38кВ ввод в здание | 0.38 | 14,00 2019.02.08 | 14,10 2019.02.08 | В | 0.17 | 2 | 2 | ВЛ 0,38кВ ввод в здание | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | №21 08.02.2019 | 3.4.8 | 4.13 | 0
22 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | ВЛ 0,22кВ ввод в здание | 0.22 | 12,30 2019.02.12 | 12,45 2019.02.12 | В | 0.25 | 2 | 2 | ВЛ 0,22кВ ввод в здание | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | №22 12.02.2019 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
23 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | ВЛ 0,22кВ ввод в здание | 0.22 | 16,00 2019.02.12 | 16,30 2019.02.12 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0,22кВ ввод в здание | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | №23 12.02.2019 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
24 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | ВЛ 0,22кВ ввод в здание | 0.22 | 17,20 2019.02.13 | 19,15 2019.02.13 | В | 1.92 | 2 | 2 | ВЛ 0,22кВ ввод в здание | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | №24,№25 13.02.2019 | 3.4.12.1 | 4.13 | 0
25 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | ВЛ 0,38кВ ввод в здание | 0.38 | 12,00 2019.02.14 | 14,20 2019.02.14 | В | 2.33 | 2 | 2 | ВЛ 0,38кВ ввод в здание | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | №26 14.02.2019 | 3.4.12.1 | 4.13 | 0
26 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ТП | ТП №2 РУ 0,4 кВ, ВЛ 0,38 кВ ф.2 "Бойлерная" | 0.38 | 08,10 2019.02.15 | 08,40 2019.02.15 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0,38 кВ ф.2 "Бойлерная | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | №27 15.02.2019 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
27 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ ф.8 ул. Ленина 23-60 | 0.38 | 12,10 2019.02.17 | 13,50 2019.02.17 | В | 1.67 | 2 | 2 | ВЛ 0,38 кВ ф.8 ул. Ленина 23-60 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |  | №28 17.02.2019 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
28 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | ВЛ 0,22кВ ввод в здание | 0.22 | 14,15 2019.02.17 | 14,55 2019.02.17 | В | 0.67 | 2 | 2 | ВЛ 0,22кВ ввод в здание | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | №29 17.02.2019 | 3.4.12.1 | 4.13 | 0
29 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ ввод в здание | 0.38 | 00,10 2019.02.18 | 10,30 2019.02.18 | В | 10.33 | 2 | 2 | ВЛ 0,38 кВ ф.2 "Бойлерная | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | №30 18.02.2019 | 3.4.12.1 | 4.13 | 0
30 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ ф.4 ул. Горького, ул. Чкалова, ул. Неспорова,ул. Луговая | 0.38 | 07,00 2019.02.18 | 11,00 2019.02.18 | В | 4 | 2 | 2 | ВЛ 0,38 кВ ф.4 ул. Горького, ул. Чкалова, ул. Неспорова,ул. Луговая от ТП №10 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 |  | №31 18.02.2019 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
31 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | ВЛ 0,22кВ ввод в здание | 0.22 | 14,15 2019.02.18 | 15,10 2019.02.18 | В | 0.92 | 2 | 2 | ВЛ 0,38 кВ ф.1 ул.Мира 5,7,9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |  | №32 18.02.2019 | 3.4.12.1 | 4.13 | 0
32 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ пл.Ленина 3,4 | 0.38 | 08,00 2019.02.20 | 10,25 2019.02.20 | В | 2.42 | 2 | 2 | ВЛ 0,38 кВ пл.Ленина 3,4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | №33 20.02.2019 | 3.4.14 | 4.13 | 1
33 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ пл.Ленина 3,4 | 0.38 | 09,25 2019.02.20 | 10,25 2019.02.20 | В | 1 | 2 | 2 | ВЛ 0,38 кВ ул.Ленина 3,4, ул.Чкалова 5-6, Магазин №3,пл. Ленина 3,4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | №33 20.02.2019 | 3.4.14 | 4.13 | 1
34 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | ВЛ 0,22кВ ввод в здание | 0.22 | 16,40 2019.02.23 | 17,00 2019.02.23 | В | 0.33 | 2 | 2 | ВЛ 0,22кВ ввод в здание | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | №34 23.02.2019 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
35 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | ВЛ 0,22кВ ввод в здание | 0.22 | 13,30 2019.02.25 | 16,00 2019.02.25 | В | 2.5 | 2 | 2 | ВЛ 0,38 кВ ф.4 ул. Горького, ул. Чкалова, ул. Неспорова,ул. Луговая от ТП №10 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 |  | №35 25.02.2019 | 3.4.14 | 4.13 | 1
36 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | ВЛ 0,22кВ ввод в здание | 0.22 | 20,30 2019.02.25 | 20,52 2019.02.25 | В | 0.37 | 2 | 2 | ВЛ 0,22кВ ввод в здание | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | №36 25.02.2019 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь