## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | май | месяц | 2021 | года
ООО "Энергетик" г. Карабаново
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
71 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-9 от ТП №62 | 0.22 | 08,20 2021.05.24 | 09,00 2021.05.24 | В | 0.67 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-9 от ТП №62(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №71 2021-05-24 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
70 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-4 от ТП №3 | 0.22 | 19,54 2021.05.23 | 20,20 2021.05.23 | В | 0.43 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-4 от ТП №3(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №70 2021-05-23 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
69 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-2 от МТП №108 | 0.22 | 17,25 2021.05.23 | 18,00 2021.05.23 | В | 0.58 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-2 от МТП №108(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №69 2021-05-23 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
68 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-1 от ТП №58 | 0.38 | 15,10 2021.05.23 | 15,50 2021.05.23 | В | 0.67 | 2 | 2 | ВЛ 0.38 кВ Ф-1 от ТП №58(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №68 2021-05-23 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
67 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-5 от ТП №55 | 0.22 | 14,30 2021.05.21 | 15,00 2021.05.21 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-5 от ТП №55(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №67 2021-05-21 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
66 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-2 от ТП 28 | 0.22 | 17,30 2021.05.19 | 18,00 2021.05.19 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-2 от ТП 28(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №66 2021-05-19 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
65 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-1 от ТП №12 | 0.22 | 17,15 2021.05.17 | 19,00 2021.05.17 | В | 1.75 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-1 от ТП №12(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №65 2021-05-17 | 3.4.8.1 | 4.13 | 0
64 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-3 от ТП №3 | 0.22 | 15,00 2021.05.15 | 15,30 2021.05.15 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-3 от ТП №3(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №64 2021-05-15 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
63 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-5 от ТП №8 | 0.22 | 10,30 2021.05.15 | 11,00 2021.05.15 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-5 от ТП №8 (ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №63 2021-05-15 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
62 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-3 от ТП №3 | 0.22 | 09,00 2021.05.15 | 09,30 2021.05.15 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-3 от ТП №3 (ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №62 2021-05-15 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
61 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-3 от ТП №10 | 0.22 | 21,30 2021.05.14 | 21,50 2021.05.14 | В | 0.33 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-3 от ТП №10 (ввод в здание) |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | №61 2021-05-14 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
60 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-3 от ТП №66 | 0.22 | 20,10 2021.05.14 | 21,00 2021.05.14 | В | 0.83 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-3 от ТП №66 (ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №60 2021-05-14 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
59 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-5 от ТП №11 | 0.22 | 18,20 2021.05.11 | 18,55 2021.05.11 | В | 0.58 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-5 от ТП №11 (ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №59 2021-05-11 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
58 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-3 от ТП №99 | 0.22 | 16,00 2021.05.11 | 16,35 2021.05.11 | В | 0.58 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-3 от ТП №99 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №58 2021-05-11 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
57 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-1 от ТП №35 | 0.38 | 11,00 2021.05.11 | 11,50 2021.05.11 | В | 0.83 | 2 | 2 | ВЛ 0.38 кВ Ф-1 от ТП №35 (ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №57 2021-05-11 | 3.4.13.3 | 4.13 | 1
56 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-1 от ТП №35 | 0.38 | 00,00 2021.05.11 | 00,15 2021.05.11 | В | 0.25 | 2 | 2 | ВЛ 0.38 кВ Ф-1 от ТП 35(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №56 2021-05-11 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
55 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-2 от ТП №32 | 0.22 | 11,50 2021.05.10 | 12,10 2021.05.10 | В | 0.33 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-2 от ТП №32(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №55 2021-05-10 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
54 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-15 от ТП 34 | 0.38 | 14,00 2021.05.09 | 17,00 2021.05.09 | В | 3 | 2 | 2 | ВЛ 0.38 кВ Ф-15 от ТП №34 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |  |  | №54 2021-05-09 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
53 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-5 от ТП №8 | 0.22 | 13,30 2021.05.09 | 14,00 2021.05.09 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-5 от ТП №8 (ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №53 2021-05-09 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
52 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-2 от ТП №45 | 0.38 | 16,00 2021.05.05 | 16,30 2021.05.05 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.38 кВ Ф-2 от ТП №45 (ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №52 2021-05-05 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
51 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-4 от ТП №11 | 0.22 | 15,50 2021.05.04 | 16,10 2021.05.04 | В | 0.33 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-4 от ТП №11 (ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №51 2021-05-04 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
50 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-3 от ТП №12 | 0.22 | 11,20 2021.05.03 | 11,50 2021.05.03 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-3 от ТП №12 (ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №50 2021-05-03 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь