## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | апрель | месяц | 2021 | года
ООО "Энергетик" г. Карабаново
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
49 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-6 от ТП №7 | 0.22 | 20,05 2021.04.28 | 20,20 2021.04.28 | В | 0.25 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-6 от ТП №7 (ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №49 2021-04-28 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
48 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-11 от ТП №56 | 0.38 | 08,35 2021.04.26 | 09,15 2021.04.26 | В | 0.67 | 2 | 2 | ВЛ 0.38 кВ Ф-11 от ТП №56 (ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №48 2021-04-26 | 3.4.13.3 | 4.10 | 1
47 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-1 от ТП №3 | 0.22 | 15,00 2021.04.24 | 15,30 2021.04.24 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-1 от ТП №3 (ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №47 2021-04-24 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
46 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-3 от ТП №10 | 0.22 | 20,05 2021.04.19 | 20,40 2021.04.19 | В | 0.58 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-3 от ТП №10 (ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №46 2021-04-19 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
45 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-1 от МТП №108 | 0.22 | 21,00 2021.04.18 | 21,30 2021.04.18 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-1 от МТП №108 (ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №45 2021-04-18 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
44 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-1 от ТП №18 | 0.22 | 15,30 2021.04.17 | 15,45 2021.04.17 | В | 0.25 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-1 от ТП №18 (ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №44 2021-04-17 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
43 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-5 от ТП №54 | 0.22 | 18,45 2021.04.16 | 19,05 2021.04.16 | В | 0.33 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-5 от ТП №54 (ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №43 2021-04-16 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
42 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-6 от ТП №54 | 0.22 | 22,10 2021.04.14 | 22,35 2021.04.14 | В | 0.42 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-6 от ТП №54 (ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №42 2021-04-14 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
41 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-1 от ТП №11 | 0.22 | 10,00 2021.04.05 | 10,20 2021.04.05 | В | 0.33 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-1 от ТП №11 (ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №41 2021-04-05 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
40 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-24 от ТП №62 | 0.22 | 12,30 2021.04.04 | 13,00 2021.04.04 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-24 от ТП №62(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №40 2021-04-04 | 3.4.7.3,3.4.9.3 |  | 1
39 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-24 от ТП №62 | 0.22 | 08,40 2021.04.02 | 09,10 2021.04.02 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-24 от ТП №62(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №39 2021-04-02 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
38 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-24 от ТП №62 | 0.22 | 19,00 2021.04.01 | 19,35 2021.04.01 | В | 0.58 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-24 от ТП №62 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №38 2021-04-01 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
37 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-6 от ТП №13 | 0.22 | 14,55 2021.04.01 | 15,15 2021.04.01 | В | 0.33 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-6 от ТП №13 (ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №37 2021-04-01 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь