## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | январь | месяц | 2021 | года
ООО "Энергетик" г. Карабаново
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
13 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | ВЛ 0,22 кВ ввод в здание | 0.22 | 18,40 2021.01.31 | 19,10 2021.01.31 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ ввод в здание |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №13 2021-01-31 | 3.4.8 | 4.13 | 0
12 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-11 от ТП №56 | 0.38 | 12,50 2021.01.28 | 13,20 2021.01.28 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.38 кВ Ф-11 от ТП №56(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №12 2021-01-28 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
11 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | ВЛ 0,22 кВ ввод в здание | 0.22 | 09,30 2021.01.28 | 10,00 2021.01.28 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ ввод в здание |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №11 2021-01-28 | 3.4.13.4 | 4.13 | 1
10 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ ввод в здание | 0.38 | 17,30 2021.01.25 | 18,00 2021.01.25 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.38 кВ ввод в здание |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №10 2021-01-25 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
9 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | ВЛ 0,22 кВ ввод в здание | 0.22 | 16,15 2021.01.24 | 16,50 2021.01.24 | В | 0.58 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ ввод в здание |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №9 2021-01-24 | 3.4.13.3 | 4.10 | 1
8 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | ВЛ 0,22 кВ ввод в здание | 0.22 | 09,40 2021.01.15 | 10,10 2021.01.15 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ ввод в здание |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №8 2021-01-15 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
7 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | ВЛ 0,22 кВ ввод в здание | 0.22 | 16,30 2021.01.14 | 17,15 2021.01.14 | В | 0.75 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ ввод в здание |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №7 2021-01-14 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
6 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | ВЛ 0,22 кВ ввод в здание | 0.22 | 13,40 2021.01.12 | 14,00 2021.01.12 | В | 0.33 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ ввод в здание |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №6 2021-01-12 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
5 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | ВЛ 0,22 кВ ввод в здание | 0.22 | 19,20 2021.01.07 | 20,00 2021.01.07 | В | 0.67 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ ввод в здание |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №5 2021-01-07 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
4 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ ввод в здание | 0.38 | 10,30 2021.01.05 | 11,10 2021.01.05 | В | 0.67 | 2 | 2 | ВЛ 0.38 кВ ввод в здание |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №4 2021-01-05 | 3.4.13.3 | 4.10 | 1
3 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ ввод в здание | 0.38 | 16,00 2021.01.04 | 16,30 2021.01.04 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.38 кВ ввод в здание |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №3 2021-01-04 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
2 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ ввод в здание | 0.38 | 09,00 2021.01.04 | 09,30 2021.01.04 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.38 кВ ввод в здание |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №2 2021-01-04 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
1 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | ВЛ 0,22 кВ ввод в здание | 0.22 | 14,00 2021.01.01 | 14,30 2021.01.01 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ ввод в здание |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №1 2021-01-01 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь