## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | март | месяц | 2020 | года
ООО "Энергетик" г. Карабаново
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
12 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | ВЛ 0,22 кВ ввод в здание | 0.22 | 10,30 2020.03.01 | 11,00 2020.03.01 | В | 0.5 | ВЛ 0.22 кВ Ввод в здание | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | №16 2020-03-01 | 3.4.13.3 | 4.13 | 1
13 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | ВЛ 0,22 кВ ввод в здание | 0.22 | 10,00 2020.03.03 | 10,20 2020.03.03 | В | 0.333 | ВЛ 0.22 кВ Ввод в здание | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | №16а 2020-03-03 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
14 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ТП | ТП №108 РУ 0,4 кВ | 0.38 | 10,30 2020.03.03 | 10,40 2020.03.03 | П | 0.166 | ВЛ 0,38 кВ от ТП №108 РУ 0,4 кВ фидер 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
15 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ТП | ТП №15 РУ 0,4 кВ | 0.38 | 13,30 2020.03.03 | 13,40 2020.03.03 | П | 0.166 | ВЛ 0,38 кВ от ТП №15 РУ 0,4 кВ фидер 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
16 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ТП | ТП №15 РУ 0,4 кВ | 0.38 | 09,00 2020.03.04 | 12,25 2020.03.04 | П | 3.416 | ВЛ 0,38 кВ от ТП №15 РУ 0,4 кВ фидер 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
17 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ТП | ТП №15 РУ 0,4 кВ | 0.38 | 09,20 2020.03.04 | 12,40 2020.03.04 | П | 3.333 | ВЛ 0,38 кВ от ТП №15 РУ 0,4 кВ фидер 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
18 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ТП | ТП №108 РУ 0,4 кВ | 0.38 | 14,15 2020.03.10 | 14,20 2020.03.10 | П | 0.083 | ВЛ 0,38 кВ от ТП №108 РУ 0,4 кВ фидер 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
19 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | ВЛ 0,22 кВ ввод в здание | 0.22 | 20,25 2020.03.11 | 20,30 2020.03.11 | В | 0.083 | ВЛ 0.22 кВ Ввод в здание | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | №17 2020-03-11 | 3.4.13.4 | 4.13 | 1
20 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ТП | ТП №108 РУ 0,4 кВ | 0.38 | 14,40 2020.03.12 | 15,05 2020.03.12 | П | 0.416 | ВЛ 0,38 кВ от ТП №108 РУ 0,4 кВ фидер 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
21 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | ВЛ 0,22 кВ ввод в здание | 0.22 | 21,10 2020.03.12 | 21,30 2020.03.12 | В | 0.333 | ВЛ 0.22 кВ Ввод в здание | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | №17а 2020-03-12 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
22 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ТП | ТП №108 РУ 0,4 кВ | 0.38 | 09,50 2020.03.13 | 10,30 2020.03.13 | П | 0.667 | ВЛ 0,38 кВ от ТП №108 РУ 0,4 кВ фидер 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
23 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ТП | ТП №05 РУ 0,4 кВ | 0.38 | 20,00 2020.03.15 | 20,20 2020.03.15 | В | 0.333 | ВЛ 0.38 кВ от ТП №05 РУ 0.4 кВ фидер 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | №18 2020-03-15 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
24 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ТП | ТП №108 РУ 0,4 кВ | 0.38 | 09,45 2020.03.16 | 10,35 2020.03.16 | П | 0.83 | ВЛ 0,38 кВ от ТП №108 РУ 0,4 кВ фидер 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
25 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ТП | ТП №108 РУ 0,4 кВ | 0.38 | 13,40 2020.03.16 | 15,00 2020.03.16 | П | 1.333 | ВЛ 0,38 кВ от ТП №108 РУ 0,4 кВ фидер 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
26 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | ВЛ 0,22 кВ ввод в здание | 0.22 | 14,50 2020.03.16 | 15,05 2020.03.16 | В | 0.25 | ВЛ 0.22 кВ Ввод в здание | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | №19 2020-03-16 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
27 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ТП | ТП №108 РУ 0,4 кВ | 0.38 | 09,35 2020.03.17 | 10,30 2020.03.17 | П | 0.92 | ВЛ 0,38 кВ от ТП №108 РУ 0,4 кВ фидер 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
28 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ТП | ТП №108 РУ 0,4 кВ | 0.38 | 09,00 2020.03.18 | 10,40 2020.03.18 | П | 1.667 | ВЛ 0,38 кВ от ТП №108 РУ 0,4 кВ фидер 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
29 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ТП | ТП №108 РУ 0,4 кВ | 0.38 | 13,40 2020.03.18 | 13,50 2020.03.18 | П | 0.166 | ВЛ 0,38 кВ от ТП №108 РУ 0,4 кВ фидер 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
30 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | ВЛ 0,22 кВ ввод в здание | 0.22 | 15,10 2020.03.18 | 15,30 2020.03.18 | В | 0.333 | ВЛ 0.22 кВ Ввод в здание | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | №20 2020-03-18 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
31 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | ВЛ 0,22 кВ ввод в здание | 0.22 | 08,05 2020.03.22 | 08,30 2020.03.22 | В | 0.416 | ВЛ 0.22 кВ Ввод в здание | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | №21 2020-03-22 | 3.4.13.3 | 4.13 | 1
29 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ТП | ТП №108 РУ 0,4 кВ | 0.38 | 13,30 2020.03.26 | 15,00 2020.03.26 | П | 1.5 | ВЛ 0,38 кВ от ТП №108 РУ 0,4 кВ фидер 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
29 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ТП | ТП №07 РУ 10 кВ | 10 (10.5) | 09,30 2020.03.31 | 10,40 2020.03.31 | П | 1.166 | ТП №07 силовой тр -р РУ 0,4 кВ общий | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь