## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | август | месяц | 2020 | года
ООО "Энергетик" г. Карабаново
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
46 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | ВЛ 0,22 кВ ввод в здание | 0.22 | 14,00 2020.08.15 | 14,30 2020.08.15 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ ввод в здание ул. 3-я Кировская д.18 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №51 2020-08-15 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
47 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | ВЛ 0,22 кВ ввод в здание | 0.22 | 15,00 2020.08.17 | 15,40 2020.08.17 | В | 0.67 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ ввод в здание ул. Горького д.32 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №52 2020-08-17 | 3.4.13.3 | 4.13 | 1
48 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | ВЛ 0,22 кВ ввод в здание | 0.22 | 19,00 2020.08.21 | 19,30 2020.08.21 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ ввод в здание ул.Калинина д.15 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №53 2020-08-21 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
49 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ ввод в здание | 0.38 | 11,50 2020.08.22 | 12,20 2020.08.22 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.38 кВ ввод в здание ул.Штыкова д.27 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №54 2020-08-22 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
50 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | ВЛ 0,22 кВ ввод в здание | 0.22 | 16,10 2020.08.25 | 16,50 2020.08.25 | В | 0.67 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ ввод в здание ул.Калинина д.15 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №55 2020-08-25 | 3.4.13.3 | 4.13 | 1
51 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | ВЛ 0,22 кВ ввод в здание | 0.22 | 10,00 2020.08.29 | 10,40 2020.08.29 | В | 0.67 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ ввод в здание |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №56 2020-08-29 | 3.4.13.3 | 4.13 | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь