## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | сентябрь | месяц | 2020 | года
ООО "Энергетик" г. Карабаново
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
52 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП №3 | 0.38 | 20,45 2020.09.10 | 22,45 2020.09.10 | В | 2 | 2 | 2 | ВЛ 0.38 кВ от ТП №3 по ул.Лесничество, ул. Запрудная, ул. 3-я Кировская |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 |  |  | №57 2020-09-10 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
53 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | ВЛ 0,22 кВ ввод в здание | 0.22 | 11,00 2020.09.13 | 11,30 2020.09.13 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ ввод в здание ул. Кооперативная д.11 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №58 2020-09-13 | 3.4.13.4 | 4.10 | 1
54 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | ВЛ 0,22 кВ ввод в здание | 0.22 | 13,30 2020.09.13 | 14,00 2020.09.13 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ ввод в здание ул. 1-й Пиоперский д.7 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №59 2020-09-13 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
55 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ТП | МТП №42 | 10 (10.5) | 21,00 2020.09.17 | 11,30 2020.09.18 | В | 14.5 | 2 | 2 | ТП 10 (10.5) кВ ТП №42(Все ЛЭП ТП) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | №60 2020-09-17 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
56 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | ВЛ 0,22 кВ ввод в здание | 0.22 | 22,00 2020.09.19 | 22,30 2020.09.19 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ ввод в здание ул. Маяковского д.4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №61 2020-09-19 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
57 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | ВЛ 0,22 кВ ввод в здание | 0.22 | 13,00 2020.09.21 | 13,30 2020.09.21 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ ввод в здание ул. Иванова д.20 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №62 2020-09-21 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
58 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | ВЛ 0,22 кВ ввод в здание | 0.22 | 13,20 2020.09.23 | 13,50 2020.09.23 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ ввод в здание ул. Вокзальная д.3 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №63 2020-09-23 | 3.4.13.4 | 4.13 | 1
59 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | ВЛ 0,22 кВ ввод в здание | 0.22 | 17,20 2020.09.23 | 18,10 2020.09.23 | В | 0.83 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ ввод в здание ул.Горького д.21 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №64 2020-09-23 | 3.4.13.3 | 4.13 | 1
60 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | ВЛ 0,22 кВ ввод в здание | 0.22 | 10,00 2020.09.26 | 10,30 2020.09.26 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ ввод в здание ул. Храмцова д.1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №65 2020-09-26 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
61 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | ВЛ 0,22 кВ ввод в здание | 0.22 | 19,40 2020.09.28 | 20,00 2020.09.28 | В | 0.33 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ ввод в здание Больничный городок д.5 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №66 2020-09-28 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь