## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | декабрь | месяц | 2020 | года
ООО "Энергетик" г. Карабаново
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
80 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | ВЛ 0,22 кВ ввод в здание | 0.22 | 15,10 2020.12.07 | 15,50 2020.12.07 | В | 0.67 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ ввод в здание |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №84 2020-12-07 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
81 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | ВЛ 0,22 кВ ввод в здание | 0.22 | 16,00 2020.12.08 | 16,20 2020.12.08 | В | 0.33 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ ввод в здание |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №85 2020-12-08 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
82 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | ВЛ 0,22 кВ ввод в здание | 0.22 | 17,00 2020.12.08 | 17,20 2020.12.08 | В | 0.33 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ ввод в здание |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №86 2020-12-08 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
83 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | ВЛ 0,22 кВ ввод в здание | 0.22 | 21,00 2020.12.08 | 21,40 2020.12.08 | В | 0.67 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ ввод в здание |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №87 2020-12-08 | 3.4.13.3 | 4.13 | 1
78 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | ВЛ 0,22 кВ ввод в здание | 0.22 | 11,00 2020.12.04 | 11,40 2020.12.04 | В | 0.67 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ ввод в здание |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №82 2020-12-04 | 3.4.13.3 | 4.10 | 1
79 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | ВЛ 0,22 кВ ввод в здание | 0.22 | 13,50 2020.12.04 | 14,20 2020.12.04 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ ввод в здание |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №83 2020-12-04 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
91 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ТП | ТП №34 РУ 0,4кВ фидер 15 | 0.38 | 11,50 2020.12.25 | 12,15 2020.12.25 | В | 0.42 | 2 | 2 | ТП 0.38 кВ ТП №34 РУ 0.4кВ фидер №15(фаза "С") |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |  |  | №95 2020-12-25 | 3.4.14 | 4.13 | 1
92 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | ВЛ 0,38кВ от ТП №34 | 0.38 | 13,40 2020.12.25 | 14,35 2020.12.25 | В | 0.92 | 2 | 2 | ВЛ 0.38 кВ от ТП №34 по ул. Южная |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |  |  | №96 2020-12-25 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
84 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | ВЛ 0,22 кВ ввод в здание | 0.22 | 13,10 2020.12.13 | 13,40 2020.12.13 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ ввод в здание |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №88 2020-12-13 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
85 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | ВЛ 0,22 кВ ввод в здание | 0.22 | 16,35 2020.12.13 | 17,00 2020.12.13 | В | 0.42 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ ввод в здание |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №89 2020-12-13 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
86 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | ВЛ 0,22 кВ ввод в здание | 0.22 | 16,10 2020.12.14 | 16,30 2020.12.14 | В | 0.33 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ ввод в здание |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №90 2020-12-14 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
87 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | ВЛ 0,22 кВ ввод в здание | 0.22 | 15,50 2020.12.15 | 16,20 2020.12.15 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ ввод в здание |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №91 2020-12-15 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
88 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | ВЛ 0,22 кВ ввод в здание | 0.22 | 18,00 2020.12.15 | 18,20 2020.12.15 | В | 0.33 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ ввод в здание |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №92 2020-12-15 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
89 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | ВЛ 0,22 кВ ввод в здание | 0.22 | 16,10 2020.12.22 | 16,30 2020.12.22 | В | 0.33 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ ввод в здание |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №93 2020-12-22 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
90 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | ВЛ 0,22 кВ ввод в здание | 0.22 | 18,00 2020.12.22 | 18,30 2020.12.22 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ ввод в здание |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №94 2020-12-22 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь