## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | декабрь | месяц | 2021 | года
ООО "Энергетик" г. Карабаново
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
158 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-2 от МТП №106(ввод в здание) | 0.22 | 10,40 2021.12.11 | 11,00 2021.12.11 | В | 0.33 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-2 от МТП №106(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №158 2021-12-11 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
156 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-3 от ТП №8 (ввод в здание) | 0.22 | 13,00 2021.12.05 | 13,45 2021.12.05 | В | 0.75 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-3 от ТП №8 (ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №156 2021-12-05 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
157 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-1 от МТП №90(ввод в здание) | 0.22 | 15,45 2021.12.09 | 16,00 2021.12.09 | В | 0.25 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-1 от МТП №90(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №157 2021-12-09 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
167 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-1 от МТП №90(ввод в здание) | 0.22 | 11,10 2021.12.23 | 11,30 2021.12.23 | В | 0.33 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-1 от МТП №90(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №167 2021-12-23 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
159 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-4 от МТП №105(ввод в здание) | 0.22 | 17,30 2021.12.13 | 18,00 2021.12.13 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-4 от МТП №105(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №159 2021-12-13 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
160 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-8 от ТП №63(ввод в здание) | 0.22 | 18,30 2021.12.13 | 19,00 2021.12.13 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-8 от ТП №63(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №160 2021-12-13 | 3.4.13.3 | 4.13 | 1
162 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-3 от ТП №28(ввод в здание) | 0.22 | 14,15 2021.12.17 | 14,40 2021.12.17 | В | 0.42 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-3 от ТП №28(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №162 2021-12-17 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
163 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-3 от ТП №45(ввод в здание) | 0.22 | 12,40 2021.12.19 | 13,10 2021.12.19 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-3 от ТП №45(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №163 2021-12-19 | 3.4.13.3 | 4.13 | 1
166 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-10 от ТП №62(ввод в здание) | 0.22 | 08,45 2021.12.22 | 09,15 2021.12.22 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-10 от ТП №62(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №166 2021-12-22 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
164 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-2 от МТП №90(ввод в здание) | 0.22 | 18,40 2021.12.20 | 19,00 2021.12.20 | В | 0.33 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-2 от МТП №90(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №164 2021-12-20 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
165 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-6 от ТП №7(ввод в здание) | 0.22 | 19,30 2021.12.21 | 20,00 2021.12.21 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-6 от ТП №7(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №165 2021-12-21 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
161 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-7 от ТП №13(ввод в здание) | 0.22 | 18,15 2021.12.16 | 18,55 2021.12.16 | В | 0.67 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-7 от ТП №13(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №161 2021-12-16 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь