## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | март | месяц | 2022 | года
ООО "Энергетик" г. Карабаново
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
52 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | КВЛ | КРУН Ф-1003 | 10 (10.5) | 00,00 2022.03.27 | 07,00 2022.03.27 | В | 7 | 2 | 2 | КВЛ 10 (10.5) кВ КРУН Ф-1003, ТП №13, ТП №1, ТП №2, ТП №22, ТП №61, ТП №63, ТП №56, ТП №35, МТП №88, МТП №109 |  |  | 385 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 |  |  | №52 2022-05-27 | 3.4.8.5 |  | 0
51 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-4 от ТП №28 (ввод в здание) | 0.22 | 07,30 2022.03.26 | 08,00 2022.03.26 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-4 от ТП №28 (ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №51 2022-03-26 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
50 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-3 от ТП №18(ввод в здание) | 0.22 | 20,10 2022.03.20 | 20,30 2022.03.20 | В | 0.33 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-3 от ТП №18(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №50 2022-03-20 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
49 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-3 от ТП №54(ввод в здание) | 0.22 | 13,30 2022.03.18 | 14,00 2022.03.18 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-3 от ТП №54(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №49 2022-03-18 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
48 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-6 от ТП №38(ввод в здание) | 0.22 | 13,40 2022.03.16 | 14,00 2022.03.16 | В | 0.33 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-6 от ТП №38(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №48 2022-03-16 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
47 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-4 от ТП №55 (ввод в здание) | 0.22 | 20,30 2022.03.15 | 21,00 2022.03.15 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-4 от ТП №55 (ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №47 2022-03-15 | 3.4.8.5 | 4.13 | 0
46 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-7 от ТП №54 (ввод в здание) | 0.22 | 16,00 2022.03.15 | 16,30 2022.03.15 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-7 от ТП №54 (ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №46 2022-03-15 | 3.4.8.5 | 4.13 | 0
45 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-1 от МТП №106(ввод в здание) | 0.22 | 18,40 2022.03.08 | 19,00 2022.03.08 | В | 0.33 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-1 от МТП №106(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №45 2022-03-08 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
44 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-4 от ТП №3 (ввод в здание) | 0.22 | 16,00 2022.03.07 | 16,45 2022.03.07 | В | 0.75 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-4 от ТП №3 (ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №44 2022-03-07 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
43 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-4 от ТП №55 (ввод в здание) | 0.22 | 17,30 2022.03.04 | 17,50 2022.03.04 | В | 0.33 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-4 от ТП №55 (ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №43 2022-03-04 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
40 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-5 от ТП №55(ввод в здание) | 0.22 | 21,50 2022.03.01 | 22,20 2022.03.01 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-5 от ТП №55(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №40 2022-03-01 | 3.4.8.5 | 4.13 | 0
42 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-6 от ТП №7(ввод в здание) | 0.22 | 17,30 2022.03.02 | 18,00 2022.03.02 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-6 от ТП №7(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №42 2022-03-02 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
41 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-7 от ТП №1 | 0.38 | 16,20 2022.03.02 | 17,15 2022.03.02 | В | 0.92 | 2 | 2 | ВЛ 0.38 кВ Ф-7 от ТП №1 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |  |  | №41 2022-03-02 | 3.4.8.5 | 4.13 | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь