## Листы1-5
Приложение № 1
к Методическим указаниям по определению размера платы
за технологическое присоединение к электрическим сетям,
утв. приказом Федеральной антимонопольной службы
от 29 августа 2017 г. № 1135/17
(в ред. от 21 апреля 2021 г.)
Расходы на строительство введенных в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства для целей технологического
присоединения и для целей реализации иных мероприятий инвестиционной программы территориальной
сетевой организации ООО "Энергетик" за 2022 года
№ п/п |  |  | Объект электросетевого хозяйства/ |  | Год | Уровень | Протяженность | Максимальная | Расходы на строи-
|  |  | Средство коммерческого учета электрической |  | ввода | напряжения, | (для линий | мощность, кВт | тельство объекта/
|  |  | энергии (мощности) |  | объекта | кВ | электропередачи), |  | на обеспечение
[7 empty] | метров/ |  | средствами ком-
[7 empty] | Количество пунк- |  | мерческого учета
[7 empty] | тов секциониро- |  | электрической
[7 empty] | вания, штук/ |  | энергии (мощнос-
[7 empty] | Количество точек |  | ти), тыс. руб.
учета, штук
1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. |  |  | Строительство воздушных линий |  |  |  |  | -
1.3 |  |  | Материал опоры (деревянные (j=1), металлические
(j=2), железобетонные (j=3))
1.3.1 |  |  | Тип провода (изолированный провод (k=1),
неизолированный провод (k=2))
1.3.1.3 |  |  | Материал провода (медный (l=1), стальной (l=2),
сталеалюминиевый (l=3), алюминиевый (l=4))
1.3.1.3.1 |  |  | Сечение провода (диапазон до 50 квадратных мм
включительно (m=1), от 50 до 100 квадратных мм
включительно (m=2), от 100 до 200 квадратных мм
включительно (m=3), от 200 до 500 квадратных мм
включительно (m=4), от 500 до 800 квадратных мм
включительно (m=5), свыше 800 квадратных мм
(m=6))
1.3.1.3.1.2 |  |  | Количество цепей (одноцепная (n=1),
двухцепная (n=2))
1.2.k.l.m.n.o |  |  | на металлических опорах, за исключением много-
гранных (o=1), на многогранных опорах (o=2)
1.3.1.3.1.1 |  |  | ВЛ-10кВ одноцепной до 100мм2 от ТП 76 до ТП 19,ф1005
1.3.1.3.1.2 |  |  | ВЛ-10кВ двухцепной до 100мм2 от ТП 63 до ТП 64,ф1003,1005
2. |  |  | Строительство кабельных линий |  | нет
2.j |  |  | Способ прокладки кабельных линий (в траншеях
(j=1), в блоках (j=2), в каналах (j=3), в туннелях
и коллекторах (j=4), в галереях и эстакадах (j=5),
горизонтальное наклонное бурение (j=6))
2.j.k |  |  | Одножильные (k=1) и многожильные (k=2)
2.j.k.l |  |  | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией
(l=1), бумажной изоляцией (l=2)
2.j.k.l.m |  |  | Сечение провода (диапазон до 50 квадратных мм
включительно (m=1), от 50 до 100 квадратных мм
включительно (m=2), от 100 до 200 квадратных мм
включительно (m=3), от 200 до 250 квадратных мм
включительно (m=4), от 250 до 300 квадратных мм
включительно (m=5), от 300 до 400 квадратных мм
включительно (m=6), от 400 до 500 квадратных мм
включительно (m=7), от 500 до 800 квадратных мм
включительно (m=8), свыше 800 квадратных мм
(m=9))
2.j.k.l.m.n |  |  | Количество кабелей в траншее, канале, туннеле
или коллекторе, на галерее или эстакаде, труб
в скважине (одна (n=1), две (n=2), три (n=3),
четыре (n=4), более четырех (n=5))
<пообъектная расшифровка>
3. |  |  | Строительство пунктов секционирования |  | нет
3.j |  |  | Реклоузеры (j=1), линейные разъединители (j=2),
выключатели нагрузки, устанавливаемые вне
трансформаторных подстанций и распределитель-
ных и переключательных пунктов (РП) (j=3),
распределительные пункты (РП), за исключением
комплектных распределительных устройств
наружной установки (КРН, КРУН) (j=4),
комплектные распределительные устройства
наружной установки (КРН, КРУН) (j=5),
переключательные пункты (j=6)
3.j.k |  |  | Номинальный ток до 100 А включительно (k=1),
от 100 до 250 А включительно (k=2), от 250
до 500 А включительно (k=3), от 500 А до 1 000 А
включительно (k=4), свыше 1 000 А (k=5)
3.4.k.l |  |  | Количество ячеек в распределительном или
переключательном пункте (до 5 ячеек включитель-
но (l=1), от 5 до 10 ячеек включительно (l=2),
от 10 до 15 ячеек включительно (l=3), свыше 15
ячеек (l=4))
<пообъектная расшифровка>
4 |  |  | Строительство трансформаторных подстанций
(ТП), за исключением распределительных
трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем
напряжения до 35 кВ
4.2 |  |  | Трансформаторные подстанции (ТП), за исклю-
чением распределительных трансформаторных
подстанций (РТП) 6/0,4 кВ (j=1), 10/0,4 кВ (j=2),
20/0,4 кВ (j=3), 6/10 (10/6) кВ (j=4), 10/20 (20/10)
кВ (j=5), 6/20 (20/6) (j=6)
4.2.2 |  |  | Однотрансформаторные (k=1), двухтрансформа-
торные и более (k=2)
4.2.2.5 |  |  | Трансформаторная мащность до 25 кВА включи-
тельно (l=1), от 25 до 100 кВА включительно (l=2),
от 100 до 250 кВА включительно (l=3), от 250
до 400 кВА (l=4), от 400 до 1000 кВА включитель-
но (l=5), от 1000 до 1250 кВА включительно (l=6),
от 1250 до 1600 кВА включительно (l=7), от 1600
до 2000 кВА включительно (l=8), от 2000 до 2500
кВА включительно (l=9), от 2500 до 3150 кВА
включительно (l=10), от 3150 до 4000 кВА
включительно (l=11), свыше 4000 кВА (l=12)
4.j.k.l.m |  |  | Столбового/маячкового типа (m=1), шкафного
или киоскового типа (m=2), блочного типа (m=3)
4.2.2.5
5. |  |  | Строительство распределительных трансформа- |  | нет
торных подстанций (РТП) с уровнем напряжения
до 35 кВ
5.j |  |  | Распределительные трансформаторные
подстанции (РТП)
5.j.k |  |  | Однотрансформаторные (k=1), двухтрансформа-
торные и более (k=2)
5.j.k.l |  |  | Трансформаторная мощность до 25 кВА включи-
тельно (l=1), от 25 до 100 кВА включительно (l=2),
от 100 до 250 кВА включительно (l=3), от 250 до
400 кВА (l=4), от 400 до 1000 кВА включительно
(l=5), от 1000 1250 кВА включительно (l=6),
от 1250 кВА до 1600 кВА включительно (l=7),
от 1600 до 2000 кВА включительно (l=8), от 2000
до 2500 кВА включительно (l=9), от 2500 до 3150
кВА включительно (l=10), свыше 3150 кВА (l=11)
<пообъектная расшифровка>
6. |  |  | Строительство центров питания, подстанций |  | нет
уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)
6.j |  |  | ПС 35 кВ (j=1), ПС 110 кВ и выше (j=2)
6.j.k |  |  | Трансформаторная мощность до 6,3 МВА включи-
тельно (k=1), от 6,3 до 10 МВА включительно
(k=2), от 10 до 16 МВА включительно (k=3),
от 16 до 25 МВА включительно (k=4), от 25 до 32
МВА включительно (k=5), от 32 до 40 МВА
включительно (k=6), от 40 до 63 МВА включи-
тельно (k=7), от 63 до 80 МВА включительно
(k=8), от 80 до 100 МВА включительно (k=9),
свыше 100 МВА (k=10)
<пообъектная расшифровка>
7. |  |  | Обеспечение средствами коммерческого учета |  | нет
электрической энергии (мощности)
7.j |  |  | однофазный (j=1), трехфазный (j=2)
7.j.k |  |  | прямого включения (k=1), полукосвенного
включения (k=2), косвенного включения (k=3)
|  | 8. |  | Иные мероприятия
| 8.1. |  | Строительство многофункционального диспетчерского пункта
| 8.2. |  | Реконструкция здания производственной базы