## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | апрель | месяц | 2022 | года
ООО "Энергетик" г. Карабаново
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
71 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-2 от МТП №85(ввод в здание) | 0.22 | 14,20 2022.04.30 | 14,50 2022.04.30 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-2 от МТП №85(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №71 2022-04-30 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
70 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-24 от ТП №62(ввод в здание) | 0.22 | 11,50 2022.04.30 | 12,20 2022.04.30 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-24 от ТП №62(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №70 2022-04-30 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
69 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-7 от ТП №45(ввод в здание) | 0.22 | 17,20 2022.04.27 | 18,10 2022.04.27 | В | 0.83 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-7 от ТП №45(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №69 2022-04-27 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
68 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-4 от МТП №102(ввод в здание) | 0.22 | 11,50 2022.04.24 | 13,00 2022.04.24 | В | 1.17 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-4 от МТП №102(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №68 2022-04-24 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
67 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-7 от ТП №18(ввод в здание) | 0.38 | 16,00 2022.04.20 | 16,30 2022.04.20 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.38 кВ Ф-7 от ТП №18(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №67 2022-04-20 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
66 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-3 от ТП №12(ввод в здание) | 0.22 | 12,40 2022.04.19 | 13,00 2022.04.19 | В | 0.33 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-3 от ТП №12(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №66 2022-04-19 | 3.4.13.3 | 4.13 | 1
65 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-3 от ТП №8(ввод в здание) | 0.22 | 20,20 2022.04.17 | 21,00 2022.04.17 | В | 0.67 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-3 от ТП №8(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №65 2022-04-17 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
64 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-3 от ТП №54(ввод в здание) | 0.22 | 09,15 2022.04.16 | 10,00 2022.04.16 | В | 0.75 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-3 от ТП №54(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №64 2022-04-16 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
63 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-7 от ТП №45(ввод в здание) | 0.22 | 17,20 2022.04.13 | 17,50 2022.04.13 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-7 от ТП №45(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №63 2022-04-13 | 3.4.13.3 | 4.13 | 1
62 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-9 от ТП №2(ввод в здание) | 0.22 | 12,10 2022.04.10 | 12,40 2022.04.10 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-9 от ТП №2(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №62 2022-04-10 | 3.4.8.5 |  | 0
61 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-7 от ТП №54(ввод в здание) | 0.22 | 11,00 2022.04.10 | 11,30 2022.04.10 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-7 от ТП №54(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №61 2022-04-10 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
60 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-2 от МТП №108(ввод в здание) | 0.22 | 13,00 2022.04.09 | 13,20 2022.04.09 | В | 0.33 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-2 от МТП №108(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №60 2022-04-09 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
59 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-15 от ТП 34(ввод в здание) | 0.38 | 20,00 2022.04.08 | 20,30 2022.04.08 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.38 кВ Ф-15 от ТП 34(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №59 2022-04-08 | 3.4.13.3 | 4.13 | 1
58 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-3 от ТП №66(ввод в здание) | 0.22 | 19,00 2022.04.04 | 19,35 2022.04.04 | В | 0.58 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-3 от ТП №66(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №58 2022-04-04 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
57 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-3 от ТП №8(ввод в здание) | 0.22 | 17,35 2022.04.04 | 18,15 2022.04.04 | В | 0.67 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-3 от ТП №8(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №57 2022-04-04 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
56 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-1 от МТП №102(ввод в здание) | 0.22 | 10,20 2022.04.03 | 10,50 2022.04.03 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-1 от МТП №102(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №56 2022-04-03 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
55 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | КВЛ | КРУН Ф-1022 | 10 (10.5) | 06,30 2022.04.03 | 07,15 2022.04.03 | В | 0.75 | 2 | 2 | ВЛ 10 (10.5) кВ КРУН Ф-1022 МТП №92,МТП №93,, МТП №52, МТП №104,ТП №23, ТП №51/31, ТП №54, ТП №55, ТП №38, ТП №40, ТП №41, ТП №34, ТП №20, ТП №25, ТП №91, ТП №19, МТП №108, МТП №95, МТП №96, ТП №64 |  |  | 611 | 0 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 611 | 0 |  |  | №55 2022-04-03 | 3.4.8.5 |  | 0
54 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | КВЛ | КРУН Ф-1003 | 10 (10.5) | 04,35 2022.04.03 | 09,20 2022.04.03 | В | 4.75 | 2 | 2 | КВЛ 10 (10.5) кВ КРУН Ф-1003, ТП №13, ТП №1, ТП №2, ТП №22, ТП №61, ТП №63, ТП №56, ТП №35, МТП №88, МТП №109 |  |  | 385 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 |  |  | №54 2022-04-03 | 3.4.8.5 |  | 0
53 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | КВЛ | КРУН Ф-1003 | 10 (10.5) | 10,45 2022.04.01 | 12,45 2022.04.01 | В | 2 | 2 | 2 | КВЛ 10 (10.5) кВ КРУН Ф-1003, ТП №13, ТП №1, ТП №2, ТП №22, ТП №61, ТП №63, ТП №56, ТП №35, МТП №88, МТП №109 |  |  | 385 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 |  |  | №53 2022-04-01 | 3.4.8.5 |  | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь