## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | июнь | месяц | 2022 | года
ООО "Энергетик" г. Карабаново
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
105 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-1 от МТП №108(ввод в здание) | 0.22 | 13,00 2022.06.30 | 14,50 2022.06.30 | В | 1.83 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-1 от МТП №108(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №105 2022-06-30 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
104 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-2 от МТП №105(ввод в здание) | 0.22 | 19,00 2022.06.29 | 19,55 2022.06.29 | В | 0.92 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-2 от МТП №105(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №104 2022-06-29 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
103 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-3 от ТП №66(ввод в здание) | 0.22 | 11,39 2022.06.29 | 12,15 2022.06.29 | В | 0.6 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-3 от ТП №66(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №103 2022-06-29 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
102 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-10 от ТП №56(ввод в здание) | 0.22 | 16,20 2022.06.27 | 17,00 2022.06.27 | В | 0.67 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-10 от ТП №56(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №102 2022-06-27 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
101 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-10 от ТП №56(ввод в здание) | 0.22 | 09,00 2022.06.27 | 09,30 2022.06.27 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-10 от ТП №56(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №101 2022-06-27 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
100 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-6 от ТП №7(ввод в здание) | 0.22 | 20,15 2022.06.24 | 21,00 2022.06.24 | В | 0.75 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-6 от ТП №7(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №100 2022-06-24 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
99 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-1 от ТП №35 (ввод в здание) | 0.22 | 12,35 2022.06.23 | 13,10 2022.06.23 | В | 0.58 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-1 от ТП №35 (ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №99 2022-06-23 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
98 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-4 от МТП №102 (ввод в здание) | 0.22 | 13,10 2022.06.22 | 14,00 2022.06.22 | В | 0.83 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-4 от МТП №102 (ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №98 2022-06-22 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
97 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-9 от ТП №62(ввод в здание) | 0.22 | 21,00 2022.06.21 | 21,30 2022.06.21 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-9 от ТП №62(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №97 2022-06-21 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
96 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-4 от ТП №3 (ввод в здание) | 0.22 | 22,50 2022.06.19 | 23,30 2022.06.19 | В | 0.67 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-4 от ТП №3 (ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №96 2022-06-19 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
95 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-7 от ТП №12 (ввод в здание) | 0.22 | 03,10 2022.06.19 | 03,30 2022.06.19 | В | 0.33 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-7 от ТП №12 (ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №95 2022-06-19 | 3.4.13.3 | 4.13 | 1
94 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-2 от ТП №13(ввод в здание) | 0.22 | 13,00 2022.06.15 | 15,00 2022.06.15 | В | 2 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-2 от ТП №13(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №94 2022-06-15 | 3.4.8.5 | 4.13 | 0
93 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-4 от ТП №10(ввод в здание) | 0.22 | 17,15 2022.06.14 | 17,45 2022.06.14 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-4 от ТП №10(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №93 2022-06-14 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
92 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-3 от ТП №3 (ввод в здание) | 0.22 | 16,00 2022.06.12 | 16,40 2022.06.12 | В | 0.67 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-3 от ТП №3 (ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №92 2022-06-12 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
91 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-6 от ТП №7(ввод в здание) | 0.22 | 13,20 2022.06.10 | 14,15 2022.06.10 | В | 0.92 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-6 от ТП №7(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №91 2022-06-10 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
90 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-3 от ТП №3 (ввод в здание) | 0.22 | 13,10 2022.06.05 | 13,55 2022.06.05 | В | 0.75 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-3 от ТП №3 (ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №90 2022-06-05 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
89 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-3 от ТП №3 (ввод в здание) | 0.22 | 19,00 2022.06.04 | 19,30 2022.06.04 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-3 от ТП №3 (ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №89 2022-06-04 | 3.4.8.5 | 4.13 | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь