## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | июль | месяц | 2022 | года
ООО "Энергетик" г. Карабаново
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
121 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-6 от ТП №38(ввод в здание) | 0.22 | 10,00 2022.07.29 | 10,20 2022.07.29 | В | 0.33 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-6 от ТП №38(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №121 2022-07-29 | 3.4.12.3 | 4.13 | 0
120 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-3 от ТП №3 (ввод в здание) | 0.22 | 19,00 2022.07.27 | 19,30 2022.07.27 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-3 от ТП №3 (ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №120 2022-09-27 | 3.4.12.3 | 4.13 | 0
119 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-3 от ТП №3 (ввод в здание) | 0.22 | 16,40 2022.07.27 | 17,10 2022.07.27 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-3 от ТП №3 (ввод в здание) |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | №119 2022-07-27 | 3.4.12.3 | 4.13 | 0
118 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-4 от МТП №100(ввод в здание) | 0.22 | 19,15 2022.07.23 | 20,20 2022.07.23 | В | 1.08 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-4 от МТП №100(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №118 2022-07-23 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
117 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-3 от МТП №108(ввод в здание) | 0.22 | 14,55 2022.07.23 | 16,00 2022.07.23 | В | 1.08 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-3 от МТП №108(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №117 2022-07-23 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
116 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | КВЛ | КРУН Ф-1022 | 10 (10.5) | 04,00 2022.07.18 | 06,05 2022.07.18 | В | 2.08 | 2 | 2 | КВЛ 10 (10.5) кВ КРУН Ф-1022, МТП №93, МТП №92, МТП №52, ТП №51/31, ТП №23, ТП №54, ТП №55, ТП №3, МТП №108, ТП №38, ТП №40, ТП №41, ТП №34, ТП №91, ТП №20, ТП №25, ТП №58/37, ТП №19, МТП №95, МТП №96 |  |  | 608 | 0 | 0 | 608 | 0 | 0 | 0 | 608 | 0 |  |  | №116 2022-07-18 | 3.4.8.5 |  | 0
115 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-1 от МТП №83а | 0.38 | 18,30 2022.07.15 | 19,50 2022.07.15 | В | 1.33 | 2 | 2 | ВЛ 0.38 кВ Ф-1 от МТП №83а |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №115 2022-07-15 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
114 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-3 от ТП №3 (ввод в здание) | 0.22 | 19,10 2022.07.14 | 19,40 2022.07.14 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-3 от ТП №3 (ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №114 2022-07-14 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
113 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-15 от ТП 34(ввод в здание) | 0.22 | 09,28 2022.07.14 | 10,00 2022.07.14 | В | 0.53 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-15 от ТП 34(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №113 2022-07-14 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
112 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-5 от ТП №64(ввод в здание) | 0.38 | 22,20 2022.07.13 | 23,00 2022.07.13 | В | 0.67 | 2 | 2 | ВЛ 0.38 кВ Ф-5 от ТП №64(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №112 2022-07-13 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
111 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-7 от ТП №54(ввод в здание) | 0.22 | 15,40 2022.07.11 | 16,15 2022.07.11 | В | 0.58 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-7 от ТП №54(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №111 2022-07-11 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
110 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | КВЛ | КВЛ 10 кВ от ТП№72 до ТП№8 | 10 (10.5) | 19,30 2022.07.10 | 21,30 2022.07.10 | В | 2 | 2 | 2 | КВЛ 10 (10.5) кВ КВЛ 10 кВ от ТП№72 до ТП№8, МТП №99 |  |  | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 |  |  | №110 2022-07-10 | 3.4.12.5 |  | 0
109 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-1 от ТП №35(ввод в здание) | 0.22 | 10,40 2022.07.10 | 11,00 2022.07.10 | В | 0.33 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-1 от ТП №35(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №109 2022-07-10 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
108 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-6 от ТП №13(ввод в здание) | 0.22 | 11,15 2022.07.03 | 11,30 2022.07.03 | В | 0.25 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-6 от ТП №13(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №108 2022-07-03 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
107 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ТП | МТП №96 | 10 (10.5) | 16,45 2022.07.01 | 18,05 2022.07.01 | В | 1.33 | 2 | 2 | ТП 10 (10.5) кВ МТП №96 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №107 2022-07-01 | 3.4.10 | 4.13 | 0
106 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-24 от ТП №62(ввод в здание) | 0.22 | 13,30 2022.07.01 | 14,00 2022.07.01 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-24 от ТП №62(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №106 2022-07-01 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь