## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | сентябрь | месяц | 2022 | года
ООО "Энергетик" г. Карабаново
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
144 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-6 от ТП №13(ввод в здание) | 0.22 | 16,00 2022.09.17 | 16,30 2022.09.17 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-6 от ТП №13(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №144 2022-09-17 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
137 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-1 от ТП №27(ввод в здание) | 0.38 | 14,00 2022.09.06 | 15,10 2022.09.06 | В | 1.17 | 2 | 2 | ВЛ 0.38 кВ Ф-1 от ТП №27(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №137 2022-09-06 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
138 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-1 от МТП №89 | 0.38 | 11,45 2022.09.07 | 12,30 2022.09.07 | В | 0.75 | 2 | 2 | ВЛ 0.38 кВ Ф-1 от МТП №89 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №138 2022-09-07 | 3.4.8.5 |  | 0
139 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-6 от ТП №7(ввод в здание) | 0.22 | 21,40 2022.09.07 | 22,05 2022.09.07 | В | 0.42 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-6 от ТП №7(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №139 2022-09-07 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
140 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-5 от ТП №8(ввод в здание) | 0.22 | 20,10 2022.09.08 | 20,45 2022.09.08 | В | 0.58 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-5 от ТП №8(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №140 2022-09-08 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
143 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-15 от ТП 34(ввод в здание) | 0.38 | 08,20 2022.09.15 | 10,00 2022.09.15 | В | 1.67 | 2 | 2 | ВЛ 0.38 кВ Ф-15 от ТП 34(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №143 2022-09-15 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
145 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-4 от ТП №55 (ввод в здание) | 0.22 | 11,00 2022.09.21 | 11,20 2022.09.21 | В | 0.33 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-4 от ТП №55 (ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №145 2022-09-21 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
135 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-4 от ТП №55 (ввод в здание) | 0.22 | 17,30 2022.09.03 | 18,10 2022.09.03 | В | 0.67 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-4 от ТП №55 (ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №135 2022-09-03 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
136 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-4 от МТП №94(ввод в здание) | 0.22 | 19,10 2022.09.03 | 19,45 2022.09.03 | В | 0.58 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-4 от МТП №94(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №136 2022-09-03 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
141 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-6 от ТП №13 | 0.38 | 17,45 2022.09.10 | 18,35 2022.09.10 | В | 0.83 | 2 | 2 | ВЛ 0.38 кВ РУ 0,4кВ на ТП №13 |  |  | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 |  |  | №141 2022-09-10 | 3.4.8.5 |  | 0
142 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-3 от ТП №10(ввод в здание) | 0.22 | 08,50 2022.09.11 | 09,45 2022.09.11 | В | 0.92 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-3 от ТП №10(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №142 2022-09-11 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
146 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-15 от ТП №34(ввод в здание) | 0.22 | 16,30 2022.09.22 | 16,50 2022.09.22 | В | 0.33 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-15 от ТП №34(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №146 2022-09-22 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
147 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-1 от ТП №3 (ввод в здание) | 0.22 | 08,00 2022.09.21 | 10,15 2022.09.21 | В | 2.25 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-1 от ТП №3 (ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №147 2022-09-21 | 3.4.8.5 | 4.13 | 0
148 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-5 от ТП №45 (ввод в здание) | 0.22 | 15,00 2022.09.24 | 15,45 2022.09.24 | В | 0.75 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-5 от ТП №45 (ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №148 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
149 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-1 от ТП №11(ввод в здание) | 0.22 | 08,10 2022.09.25 | 08,40 2022.09.25 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-1 от ТП №11(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №149 2022-09-25 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
150 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-3 от МТП №90(ввод в здание) | 0.22 | 15,00 2022.09.26 | 15,30 2022.09.26 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-3 от МТП №90(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №150 2022-09-26 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
151 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-10 от ТП №20(ввод в здание) | 0.38 | 08,50 2022.09.27 | 09,05 2022.09.27 | В | 0.25 | 2 | 2 | ВЛ 0.38 кВ Ф-10 от ТП №20(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №151 2022-09-27 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
154 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-2 от ТП №32(ввод в здание) | 0.22 | 20,30 2022.09.30 | 21,00 2022.09.30 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-2 от ТП №32(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №154 2022-09-30 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
152 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-1 от ТП №11(ввод в здание) | 0.22 | 08,10 2022.09.28 | 08,40 2022.09.28 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-1 от ТП №11(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №152 2022-09-28 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
153 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-1 от ТП №40 (ввод в здание) | 0.22 | 16,10 2022.09.28 | 16,40 2022.09.28 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-1 от ТП №40 (ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №153 2022-09-28 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь