## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | декабрь | месяц | 2022 | года
ООО "Энергетик" г. Карабаново
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
207 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-4 от МТП №100 | 0.38 | 08,10 2022.12.29 | 09,00 2022.12.29 | В | 0.83 | 2 | 2 | ВЛ 0.38 кВ Ф-4 от МТП №100 |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |  |  | №207 2022-12-29 | 3.4.8.5 |  | 0
208 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-1 от ТП №35 (ввод в здание) | 0.22 | 15,30 2022.12.29 | 16,00 2022.12.29 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-1 от ТП №35 (ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №208 2022-12-29 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
189 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-3 от ТП №8 (ввод в здание) | 0.22 | 11,00 2022.12.10 | 12,00 2022.12.10 | В | 1 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-3 от ТП №8 (ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №189 2022-12-10 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
190 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-7 от ТП №38(ввод в здание) | 0.22 | 14,15 2022.12.10 | 15,00 2022.12.10 | В | 0.75 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-7 от ТП №38(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №190 2022-12-10 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
193 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-7 от ТП №13(ввод в здание) | 0.22 | 17,05 2022.12.14 | 18,00 2022.12.14 | В | 0.92 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-7 от ТП №13(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №193 2022-12-14 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
194 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | КРУН Ф-1003 | 10 (10.5) | 05,45 2022.12.18 | 11,00 2022.12.18 | В | 5.25 | 2 | 2 | ВЛ 10 (10.5) кВ КРУН Ф-1003, ТП №13, ТП №1, ТП №22, ТП №61, ТП №2, МТП №88, ТП №63, ТП №56, МТП №109,ТП №35 |  |  | 296 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 |  |  | №194 2022-12-18 | 3.4.8.5 |  | 0
197 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-7 от ТП №12(ввод в здание) | 0.22 | 19,00 2022.12.21 | 19,20 2022.12.21 | В | 0.33 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-7 от ТП №12(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №197 2022-12-21 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
198 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-8 от ТП №1(ввод в здание) | 0.38 | 23,40 2022.12.21 | 12,35 2022.12.22 | В | 12.92 | 2 | 2 | ВЛ 0.38 кВ Ф-8 от ТП №1(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №198 2022-12-22 | 3.4.8.5 | 4.9 | 0
204 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-5 от ТП №8(ввод в здание) | 0.22 | 15,40 2022.12.26 | 16,20 2022.12.26 | В | 0.67 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-5 от ТП №8(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №204 2022-12-26 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
205 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-3 от ТП №12(ввод в здание) | 0.22 | 16,45 2022.12.27 | 17,40 2022.12.27 | В | 0.92 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-3 от ТП №12(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №205 2022-12-27 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
188 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-3 от ТП №66(ввод в здание) | 0.22 | 11,05 2022.12.03 | 11,40 2022.12.03 | В | 0.58 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-3 от ТП №66(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №188 2022-12-03 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
199 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-5 от ТП №8(ввод в здание) | 0.22 | 20,30 2022.12.23 | 21,00 2022.12.23 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-5 от ТП №8(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №199 2022-12-23 | 3.4.9.3 | 4.10 | 0
200 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-6 от ТП №38(ввод в здание) | 0.22 | 21,30 2022.12.23 | 22,00 2022.12.23 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-6 от ТП №38(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №200 2022-12-23 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
201 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-7 от ТП №55 (ввод в здание) | 0.22 | 19,30 2022.12.24 | 20,00 2022.12.24 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-7 от ТП №55 (ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №201 2022-12-24 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
202 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-5 от ТП №8(ввод в здание) | 0.22 | 10,00 2022.12.25 | 10,55 2022.12.25 | В | 0.92 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-5 от ТП №8(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №202 2022-12-25 | 3.4.9.3 | 4.10 | 0
203 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-3 от ТП №45(ввод в здание) | 0.22 | 17,00 2022.12.25 | 17,55 2022.12.25 | В | 0.92 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-3 от ТП №45(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №203 2022-12-25 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
195 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-24 от ТП №62(ввод в здание) | 0.22 | 20,45 2022.12.19 | 21,15 2022.12.19 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-24 от ТП №62(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №195 2022-12-19 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
196 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-3 от ТП №3 (ввод в здание) | 0.22 | 21,50 2022.12.19 | 22,30 2022.12.19 | В | 0.67 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-3 от ТП №3 (ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №196 2022-12-19 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
191 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-6 от ТП №13(ввод в здание) | 0.22 | 15,10 2022.12.12 | 15,40 2022.12.12 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-6 от ТП №13(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №191 2022-12-12 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
192 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-1 от МТП №106(ввод в здание) | 0.22 | 09,00 2022.12.13 | 10,30 2022.12.13 | В | 1.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-1 от МТП №106(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №192 2022-12-13 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
206 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-2 от ТП №32 (ввод в здание) | 0.22 | 12,40 2022.12.28 | 13,40 2022.12.28 | В | 1 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-2 от ТП №32 (ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №206 2022-12-29 | 3.4.8.5 |  | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь