## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | ноябрь | месяц | 2022 | года
ООО "Энергетик" г. Карабаново
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
181 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-5 от ТП №7(ввод в здание) | 0.22 | 11,45 2022.11.17 | 12,10 2022.11.17 | В | 0.42 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-5 от ТП №7(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №181 2022-11-17 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
182 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-3 от ТП №32 (ввод в здание) | 0.22 | 12,50 2022.11.18 | 13,10 2022.11.18 | В | 0.33 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-3 от ТП №32 (ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №182 2022-11-18 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
183 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-7 от ТП №54 (ввод в здание) | 0.22 | 15,00 2022.11.19 | 15,45 2022.11.19 | В | 0.75 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-7 от ТП №54 (ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №183 2022-11-19 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
184 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-4 от ТП №3(ввод в здание) | 0.22 | 17,30 2022.11.19 | 18,15 2022.11.19 | В | 0.75 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-4 от ТП №3(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №184 2022-11-19 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
180 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-3 от ТП №66(ввод в здание) | 0.22 | 03,00 2022.11.17 | 03,45 2022.11.17 | В | 0.75 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-3 от ТП №66(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №180 2022-11-17 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
173 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-24 от ТП №62(ввод в здание) | 0.22 | 15,30 2022.11.02 | 15,55 2022.11.02 | В | 0.42 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-24 от ТП №62(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №173 2022-11-02 | 3.4.13.3 | 4.13 | 1
185 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-5 от ТП №32(ввод в здание) | 0.22 | 14,30 2022.11.27 | 14,50 2022.11.27 | В | 0.33 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-5 от ТП №32(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №185 2022-11-27 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
174 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-3 от ТП №66(ввод в здание) | 0.38 | 16,20 2022.11.04 | 17,00 2022.11.04 | В | 0.67 | 2 | 2 | ВЛ 0.38 кВ Ф-3 от ТП №66(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №174 2022-11-04 | 3.4.13.3 | 4.13 | 1
175 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | КВЛ | КРУН Ф-1001, Ф-1003, Ф-1022 | 10 (10.5) | 10,10 2022.11.07 | 10,25 2022.11.07 | В | 0.25 | 2 | 2 | КВЛ 10 (10.5) кВ КРУН Ф-1001, Ф-1003, Ф-1022 |  |  | 2614 | 0 | 0 | 2614 | 0 | 0 | 89 | 2525 | 0 |  |  | №175 2022-11-07 | 3.4.8.5 |  | 0
176 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-3 от ТП №18(ввод в здание) | 0.38 | 18,00 2022.11.08 | 18,30 2022.11.08 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.38 кВ Ф-3 от ТП №18(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №176 2022-11-08 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
177 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-5 от ТП №55(ввод в здание) | 0.22 | 17,25 2022.11.11 | 18,10 2022.11.11 | В | 0.75 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-5 от ТП №55(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №177 2022-11-11 | 3.4.13.3 | 4.10 | 1
178 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-6 от ТП №38(ввод в здание) | 0.22 | 17,00 2022.11.13 | 17,30 2022.11.13 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-6 от ТП №38(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №178 2022-11-13 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
179 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-15 от ТП 34(ввод в здание) | 0.22 | 19,20 2022.11.13 | 20,00 2022.11.13 | В | 0.67 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-15 от ТП 34(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №179 2022-11-13 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
186 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-7 от ТП №54(ввод в здание) | 0.22 | 17,20 2022.11.28 | 18,00 2022.11.28 | В | 0.67 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-7 от ТП №54(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №186 2022-11-28 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
187 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-5 от ТП №8(ввод в здание) | 0.22 | 08,10 2022.11.29 | 09,30 2022.11.29 | В | 1.33 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-5 от ТП №8(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №187 2022-11-29 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь