## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | апрель | месяц | 2023 | года
ООО "Энергетик" г. Карабаново
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
31 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-1 от МТП №105(ввод в здание) | 0.22 | 17,15 2023.04.05 | 17,50 2023.04.05 | В | 0.58 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-1 от МТП №105(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №30 2023-04-05 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
32 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-7 от ТП №12(ввод в здание) | 0.22 | 17,35 2023.04.06 | 18,10 2023.04.06 | В | 0.58 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-7 от ТП №12(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №32 2023-04-06 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
33 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-3 от ТП №66(ввод в здание) | 0.38 | 11,10 2023.04.12 | 11,45 2023.04.12 | В | 0.58 | 2 | 2 | ВЛ 0.38 кВ Ф-3 от ТП №66(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №33 от 12.04.2023 | 3.4.13.3 | 4.13 | 1
34 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-2 от ТП №32(ввод в здание) | 0.38 | 21,10 2023.04.13 | 21,40 2023.04.13 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.38 кВ Ф-2 от ТП №32(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №34 от 13.04.2023 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
35 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-5 от ТП № 32(ввод в здание) | 0.38 | 17,00 2023.04.15 | 17,50 2023.04.15 | В | 0.83 | 2 | 2 | ВЛ 0.38 кВ Ф-5 от ТП № 32(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №35 от 15.04.2023 2023-06-17 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
37 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | КРУН Ф-1001 | 10 (10.5) | 13,55 2023.04.20 | 14,10 2023.04.20 | В | 0.25 | 2 | 2 | ВЛ 10 (10.5) кВ КРУН Ф- 1001 МТП №44, ТП №12, МТП №106, МТП №86, ТП № 11, МТП № 85, МТП № 89, ТП № 66, ТП №10, МТП №105, ТП №45, МТП №94, ТП №28, ТП №27, ТП №72, МТП №90, ТП №62, МТП №99, ТП №8, МТП №107, МТП №110, МТП №102, ТП №18, ТП №7, ТП №32, МТП №100, МТП №87, МТП №83 |  |  | 1335 | 0 | 0 | 1335 | 0 | 0 | 1 | 1334 | 0 |  |  | №37 от 20.04.2023 | 3.4.10 |  | 0
38 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-3 от ТП №10(ввод в здание) | 0.38 | 20,35 2023.04.21 | 20,55 2023.04.21 | В | 0.33 | 2 | 2 | ВЛ 0.38 кВ Ф-3 от ТП №10(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №38 от 21.04.2023 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
39 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-2 от ТП №8(ввод в здание) | 0.22 | 18,00 2023.04.24 | 18,30 2023.04.24 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-2 от ТП №8(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №39 от 24.04.2023 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
40 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-1 от ТП№18(ввод в здание) | 0.38 | 10,50 2023.04.29 | 11,10 2023.04.29 | В | 0.33 | 2 | 2 | ВЛ 0.38 кВ Ф-1 от ТП№18(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №40 от 29.04.2023 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
36 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | КВЛ | КРУН Ф-1022 | 10 (10.5) | 04,50 2023.04.17 | 10,15 2023.04.17 | В | 5.42 | 2 | 2 | КВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ 10 (10.5) кВ КРУН Ф-1022 МТП №92, МТП №93, МТП №52, МТП №104,ТП №23, ТП №51/31, ТП №54, ТП №55, ТП №38, ТП №40, ТП №41, ТП №34, ТП №20, ТП №25, ТП №91, ТП №19, МТП №108, МТП №95, МТП №96, ТП №64 |  |  | 611 | 0 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 611 | 0 |  |  | №36 от 17.04.2023 | 3.4.8.5 |  | 0
29 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-3 от ТП №18(ввод в здание) | 0.22 | 14,50 2023.04.01 | 15,20 2023.04.01 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-3 от ТП №18(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №29 2023-04-01 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
30 | ООО "Энергетик" г. Карабаново | ВЛ | Ф-1 от ТП №12(ввод в здание) | 0.22 | 09,00 2023.04.03 | 11,00 2023.04.03 | В | 2 | 2 | 2 | ВЛ 0.22 кВ Ф-1 от ТП №12(ввод в здание) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | №30 2023-04-03 | 3.4.8.4 | 4.13 | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь